乐山职业技术学院电子视频监控设备招标公告

我院拟采购电子视频监控设备一批。欢迎有资质、有实力、重信誉的单位参加报名投标，现就有关事宜公告如下：

- 招标内容：电子视频监控设备一批

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像头 | HK-IR5高清摄像机，800线，60M红外一体防水，sony 1/3 CCD 8MM | 台 | 26 |
| 2 | 摄像头支架 | HK-IR5摄像机专用支架 | 个 | 26 |
| 3 | 摄像头电源 | 12V，HB-IR5监控专用电源 | 个 | 26 |
| 4 | HB-IR-16监控服务器 | HK-IR-16路监控服务器，支持网络联网监控 | 台 | 2 |
| 5 | HB-IR-8监控服务器 | HK-IR-8路监控服务器，支持网络联网监控 | 台 | 2 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 2T，西数监控专用硬盘 | 个 | 4 |
| 7 | 视频监视器 | 19寸监视器（含键盘和鼠标） | 台 | 2 |
| 8 | 监控电源线 | RVV-1.5电源线 | 米 | 2300 |
| 9 | 监控视频线 | SYV-75-5视频监控专用数据线 | 米 | 2300 |
| 10 | 施工费及辅材 |  |  |  |
| 12 | 合计 |  |  |  |

二、产品要求及技术参数

三、供货及安装时间：2013年12月18日前供货并安装完毕。

四、凡愿参加投标的单位，报名时应提交企业营业执照、组织机构代码证等资质材料以供审查。

五、报名时间及开标时间

报名时间：2013年10月4日—10月6日，上午9：00—11：30下午14：00—16：00时在学院招标办（后勤处）报名。

询价谈判时间：请投标单位持投标书于2013年12月10日（星期二）下午3：20 在学院办公楼三楼会议室参加询价谈判。

联系人：李老师  0833—2272224

招标办（后勤处）

二O一三年十二月三日