乐山职业技术学院

杨湾实训基地监控设备采购招标公告

本着“公开、公平、公正”的原则，经学院招标领导小组研究决定，对杨湾实训基地监控设备采购招标有关事宜公知如下：

一、招标项目

监控设备（具体要求见参数及清单）。

二、资质及要求

报名时应提交企业营业执照（须有监控设备经营范围）、组织机构代码证、本产品代理销售授权书等资质材料原件及复印件（加盖公章）以供审查。

三、交货时间

交货时间：合同签订后一周内。

四、付款方式

交货并安装完毕验收合格后，先支付95%货款，余5%款作为质保金满一年后支付。

五、报名时间

2014年12月11日-15日上午9：00—11：30，下午2：00—4：00持企业营业执照、组织机构代码证、本产品代理销售授权书等资质材料等原件及复印件（加盖鲜章）到学院后勤处报名。

六、评标办法

采用最低评标价法，按最终报价为依据，满足采购项目要求且报价最低原则确定成交供应商。

七、开标时间

参与单位需制定标书一式三份，加盖公章、密封，于2014年12月17日上午9时40分在学院三楼会议室开标。

八、联系人及电话

李老师   0833-2272224

附：杨湾实训基地监控设备清单

学院招标办（后勤处）

二O一四年十二月十一日

附

| 杨湾实训基地监控设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 网络高清摄像机 | HB771S-AR3-P | 30 | 台 | 汉邦高科 |  |  | 200W像素高清720P/960P |
| 2 | 支架 | Z360鸭嘴 | 30 | 个 | 汉邦高科 |  |  | 铝合金支架 |
| 3 | 电源供应器 | DH-DC | 30 | 台 | 粤威 |  |  | 12V2A |
| 4 | 数据存储 | HB7932 | 1 | 台 | 汉邦高科 |  |  | 32路 |
| 5 | 监视器 | 三星 | 1 | 台 | 三星 |  |  | 24寸 |
| 6 | 硬盘 | 4000G | 2 | 台 | ST |  |  | NVR专用 |
| 7 | 摄像机网络线 | RJ-45 | 5 | 箱 | THC |  |  | 超五类 |
| 8 | 摄像机电源线 | RVV2*0.75 | 5 | 卷 | 兴网 |  |  | 无氧纯铜 |
| 9 | PVC管 | 定制 | 1 | 批 | 国产优质 |  |  | 16/20/32管材、管件 |
| 10 | 交换机 | 8口工程机 | 6 | 台 | TP-LINK |  |  | 100/1000兆 |
| 11 | 其它辅助材料 | 定制 | 1 | 批 | 国产优质 |  |  | 含4U机柜，扎带，接头等 |
| 12 | 人工费 | 按点算 | 30 | 个. |  |  |  |  |
| 13 | 无线AP | 300M AP 最远3-5公里 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |